Results for Analytical Run 1 using Assay wallac 1470 on Instrument Wallac Wizard 1470

Import File: P:\WATSON\Validate\Archived\Wallac Wizard 1470\wallac.txt

(Study Wallac 1470)

(Note: file path may vary depending on location of source file)

| Seq.  Number | Sample  Name | CPM | File  Name | Analyte |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wallac 1470 CONTROL\_BLANK | 31240.8 | P:\WATSON\Validate\Archived\Wallac Wizard 1470\wallac.txt | A1 |
| 2 | Wallac 1470 STD.1 1 | 31031.2 | P:\WATSON\Validate\Archived\Wallac Wizard 1470\wallac.txt | A1 |
| 3 | Wallac 1470 STD.2 1 | 21741.2 | P:\WATSON\Validate\Archived\Wallac Wizard 1470\wallac.txt | A1 |
| 4 | Wallac 1470 STD.3 1 | 21649.8 | P:\WATSON\Validate\Archived\Wallac Wizard 1470\wallac.txt | A1 |
| 5 | Wallac 1470 STD.4 1 | 1714.7 | P:\WATSON\Validate\Archived\Wallac Wizard 1470\wallac.txt | A1 |